多光譜迴歸模型使用說明

圖2 苗株影像

圖1 線掃描式高光譜影像系統

利用高光譜影像系統(圖1)找出苗株葉片900-1700nm的光譜範圍。經高光譜系統影像處理後得到的甘藍苗影像如圖2 。

- 得到光譜範例數據如下:(波長範圍(nm)、光譜值(1/A)) :

備註 : 吸收度為A。葉片反射率為R。A=log(1/R)。

波長範圍設定900-1700nm，以2nm為間隔。

| 波長 | 光譜值 | 波長 | 光譜值 | 波長 | 光譜值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 0.00178 | 1168 | 7.72E-04 | 1436 | 0.01301 |
| 902 | 0.00161 | 1170 | 5.34E-04 | 1438 | 0.01116 |
| 904 | 0.00127 | 1172 | 4.15E-04 | 1440 | 0.00945 |
| 906 | 9.34E-04 | 1174 | 3.49E-04 | 1442 | 0.00788 |
| 908 | 5.93E-04 | 1176 | 3.14E-04 | 1444 | 0.00644 |
| 910 | 2.53E-04 | 1178 | 3.22E-04 | 1446 | 0.00513 |
| 912 | -3.23E-04 | 1180 | 3.70E-04 | 1448 | 0.00399 |
| 914 | -0.0011 | 1182 | 4.20E-04 | 1450 | 0.00296 |
| 916 | -0.00156 | 1184 | 4.33E-04 | 1452 | 0.00198 |
| 918 | -0.00137 | 1186 | 3.93E-04 | 1454 | 9.69E-04 |
| 920 | -5.55E-04 | 1188 | 3.06E-04 | 1456 | -7.93E-05 |
| 922 | 4.69E-04 | 1190 | 1.86E-04 | 1458 | -0.00117 |
| 924 | 0.00135 | 1192 | 5.64E-05 | 1460 | -0.00236 |
| 926 | 0.00175 | 1194 | -7.18E-05 | 1462 | -0.00379 |
| 928 | 0.00144 | 1196 | -2.04E-04 | 1464 | -0.00553 |
| 930 | 5.47E-04 | 1198 | -3.46E-04 | 1466 | -0.0075 |
| 932 | -3.93E-04 | 1200 | -4.89E-04 | 1468 | -0.00956 |
| 934 | -0.001 | 1202 | -6.22E-04 | 1470 | -0.01159 |
| 936 | -0.00129 | 1204 | -7.39E-04 | 1472 | -0.01356 |
| 938 | -0.0013 | 1206 | -8.33E-04 | 1474 | -0.01548 |
| 940 | -9.45E-04 | 1208 | -9.04E-04 | 1476 | -0.01727 |
| 942 | -9.28E-05 | 1210 | -9.55E-04 | 1478 | -0.01881 |
| 944 | 0.00125 | 1212 | -9.92E-04 | 1480 | -0.02 |
| 946 | 0.00294 | 1214 | -0.00102 | 1482 | -0.02086 |
| 948 | 0.00469 | 1216 | -0.00105 | 1484 | -0.0215 |
| 950 | 0.0061 | 1218 | -0.00109 | 1486 | -0.022 |
| 952 | 0.00682 | 1220 | -0.00114 | 1488 | -0.02237 |
| 954 | 0.00686 | 1222 | -0.00118 | 1490 | -0.02257 |
| 956 | 0.00649 | 1224 | -0.00121 | 1492 | -0.02265 |
| 958 | 0.00593 | 1226 | -0.00122 | 1494 | -0.02273 |
| 960 | 0.00526 | 1228 | -0.00121 | 1496 | -0.02285 |
| 962 | 0.0045 | 1230 | -0.00117 | 1498 | -0.02296 |
| 964 | 0.00371 | 1232 | -0.00111 | 1500 | -0.02298 |
| 966 | 0.00296 | 1234 | -0.00106 | 1502 | -0.02291 |
| 968 | 0.0023 | 1236 | -0.00103 | 1504 | -0.02279 |
| 970 | 0.00176 | 1238 | -0.00104 | 1506 | -0.02263 |
| 972 | 0.00132 | 1240 | -0.00106 | 1508 | -0.02238 |
| 974 | 9.35E-04 | 1242 | -0.00108 | 1510 | -0.02204 |
| 976 | 6.00E-04 | 1244 | -0.00107 | 1512 | -0.02167 |
| 978 | 3.20E-04 | 1246 | -0.00103 | 1514 | -0.02142 |
| 980 | 9.28E-05 | 1248 | -9.66E-04 | 1516 | -0.02133 |
| 982 | -1.01E-04 | 1250 | -9.14E-04 | 1518 | -0.02129 |
| 984 | -2.88E-04 | 1252 | -8.78E-04 | 1520 | -0.02117 |
| 986 | -4.76E-04 | 1254 | -8.30E-04 | 1522 | -0.02092 |
| 988 | -6.53E-04 | 1256 | -7.49E-04 | 1524 | -0.02058 |
| 990 | -7.99E-04 | 1258 | -6.56E-04 | 1526 | -0.02021 |
| 992 | -9.03E-04 | 1260 | -5.89E-04 | 1528 | -0.01979 |
| 994 | -9.81E-04 | 1262 | -5.56E-04 | 1530 | -0.01926 |
| 996 | -0.00106 | 1264 | -5.31E-04 | 1532 | -0.01862 |
| 998 | -0.00116 | 1266 | -4.74E-04 | 1534 | -0.01796 |
| 1000 | -0.00124 | 1268 | -3.68E-04 | 1536 | -0.0174 |
| 1002 | -0.00127 | 1270 | -2.28E-04 | 1538 | -0.01698 |
| 1004 | -0.00127 | 1272 | -9.22E-05 | 1540 | -0.01661 |
| 1006 | -0.00127 | 1274 | 1.82E-05 | 1542 | -0.01622 |
| 1008 | -0.0013 | 1276 | 1.20E-04 | 1544 | -0.01582 |
| 1010 | -0.00135 | 1278 | 2.44E-04 | 1546 | -0.01544 |
| 1012 | -0.00142 | 1280 | 3.96E-04 | 1548 | -0.0151 |
| 1014 | -0.00148 | 1282 | 5.50E-04 | 1550 | -0.01476 |
| 1016 | -0.00151 | 1284 | 6.91E-04 | 1552 | -0.01439 |
| 1018 | -0.0015 | 1286 | 8.36E-04 | 1554 | -0.01404 |
| 1020 | -0.00148 | 1288 | 0.00101 | 1556 | -0.01372 |
| 1022 | -0.00147 | 1290 | 0.00121 | 1558 | -0.01342 |
| 1024 | -0.00145 | 1292 | 0.00142 | 1560 | -0.01306 |
| 1026 | -0.00141 | 1294 | 0.00162 | 1562 | -0.01266 |
| 1028 | -0.00135 | 1296 | 0.00182 | 1564 | -0.01223 |
| 1030 | -0.0013 | 1298 | 0.00202 | 1566 | -0.01184 |
| 1032 | -0.00126 | 1300 | 0.00223 | 1568 | -0.01149 |
| 1034 | -0.00124 | 1302 | 0.00244 | 1570 | -0.01116 |
| 1036 | -0.00123 | 1304 | 0.00265 | 1572 | -0.01084 |
| 1038 | -0.00122 | 1306 | 0.00289 | 1574 | -0.01053 |
| 1040 | -0.00119 | 1308 | 0.00317 | 1576 | -0.01027 |
| 1042 | -0.00113 | 1310 | 0.00348 | 1578 | -0.01003 |
| 1044 | -0.00106 | 1312 | 0.00378 | 1580 | -0.00978 |
| 1046 | -0.00101 | 1314 | 0.0041 | 1582 | -0.00945 |
| 1048 | -9.69E-04 | 1316 | 0.00447 | 1584 | -0.00908 |
| 1050 | -9.32E-04 | 1318 | 0.0049 | 1586 | -0.00875 |
| 1052 | -8.92E-04 | 1320 | 0.00535 | 1588 | -0.0085 |
| 1054 | -8.44E-04 | 1322 | 0.00577 | 1590 | -0.00828 |
| 1056 | -7.90E-04 | 1324 | 0.00615 | 1592 | -0.00806 |
| 1058 | -7.33E-04 | 1326 | 0.00649 | 1594 | -0.00784 |
| 1060 | -6.67E-04 | 1328 | 0.0068 | 1596 | -0.00762 |
| 1062 | -5.84E-04 | 1330 | 0.00709 | 1598 | -0.00741 |
| 1064 | -4.93E-04 | 1332 | 0.00733 | 1600 | -0.00717 |
| 1066 | -4.23E-04 | 1334 | 0.00749 | 1602 | -0.00686 |
| 1068 | -3.93E-04 | 1336 | 0.00758 | 1604 | -0.00652 |
| 1070 | -3.90E-04 | 1338 | 0.00763 | 1606 | -0.0062 |
| 1072 | -3.94E-04 | 1340 | 0.0077 | 1608 | -0.00597 |
| 1074 | -3.92E-04 | 1342 | 0.00776 | 1610 | -0.00582 |
| 1076 | -3.84E-04 | 1344 | 0.0078 | 1612 | -0.00572 |
| 1078 | -3.76E-04 | 1346 | 0.00783 | 1614 | -0.00561 |
| 1080 | -3.69E-04 | 1348 | 0.00786 | 1616 | -0.00549 |
| 1082 | -3.55E-04 | 1350 | 0.00792 | 1618 | -0.00538 |
| 1084 | -3.12E-04 | 1352 | 0.00799 | 1620 | -0.00526 |
| 1086 | -2.29E-04 | 1354 | 0.00804 | 1622 | -0.00511 |
| 1088 | -1.27E-04 | 1356 | 0.00803 | 1624 | -0.00493 |
| 1090 | -3.61E-05 | 1358 | 0.00794 | 1626 | -0.00475 |
| 1092 | 4.01E-05 | 1360 | 0.00782 | 1628 | -0.0046 |
| 1094 | 1.14E-04 | 1362 | 0.00773 | 1630 | -0.00449 |
| 1096 | 1.91E-04 | 1364 | 0.00775 | 1632 | -0.00439 |
| 1098 | 2.59E-04 | 1366 | 0.00792 | 1634 | -0.00431 |
| 1100 | 3.04E-04 | 1368 | 0.00835 | 1636 | -0.00424 |
| 1102 | 3.17E-04 | 1370 | 0.00922 | 1638 | -0.00418 |
| 1104 | 3.08E-04 | 1372 | 0.01067 | 1640 | -0.00409 |
| 1106 | 2.98E-04 | 1374 | 0.01281 | 1642 | -0.00393 |
| 1108 | 3.06E-04 | 1376 | 0.01568 | 1644 | -0.00371 |
| 1110 | 3.29E-04 | 1378 | 0.01923 | 1646 | -0.00346 |
| 1112 | 3.54E-04 | 1380 | 0.02331 | 1648 | -0.00326 |
| 1114 | 3.95E-04 | 1382 | 0.0278 | 1650 | -0.00311 |
| 1116 | 4.74E-04 | 1384 | 0.03268 | 1652 | -0.003 |
| 1118 | 5.86E-04 | 1386 | 0.03796 | 1654 | -0.0029 |
| 1120 | 6.91E-04 | 1388 | 0.04355 | 1656 | -0.00284 |
| 1122 | 7.65E-04 | 1390 | 0.04914 | 1658 | -0.00282 |
| 1124 | 8.42E-04 | 1392 | 0.05443 | 1660 | -0.00281 |
| 1126 | 9.87E-04 | 1394 | 0.05916 | 1662 | -0.00276 |
| 1128 | 0.00125 | 1396 | 0.0631 | 1664 | -0.00265 |
| 1130 | 0.00165 | 1398 | 0.06602 | 1666 | -0.00255 |
| 1132 | 0.00216 | 1400 | 0.06773 | 1668 | -0.00257 |
| 1134 | 0.00278 | 1402 | 0.06805 | 1670 | -0.00276 |
| 1136 | 0.00351 | 1404 | 0.06689 | 1672 | -0.00308 |
| 1138 | 0.00434 | 1406 | 0.06433 | 1674 | -0.00345 |
| 1140 | 0.00519 | 1408 | 0.06069 | 1676 | -0.00386 |
| 1142 | 0.00597 | 1410 | 0.05642 | 1678 | -0.00428 |
| 1144 | 0.00656 | 1412 | 0.05184 | 1680 | -0.00466 |
| 1146 | 0.00693 | 1414 | 0.04716 | 1682 | -0.00484 |
| 1148 | 0.00704 | 1416 | 0.04254 | 1684 | -0.0047 |
| 1150 | 0.00687 | 1418 | 0.03816 | 1686 | -0.00421 |
| 1152 | 0.0064 | 1420 | 0.03414 | 1688 | -0.00336 |
| 1154 | 0.00569 | 1422 | 0.03053 | 1690 | -0.00253 |
| 1156 | 0.00485 | 1424 | 0.02733 | 1692 | -0.00194 |
| 1158 | 0.00398 | 1426 | 0.02448 | 1694 | -0.00135 |
| 1160 | 0.00315 | 1428 | 0.0219 | 1696 | -7.65E-04 |
| 1162 | 0.00239 | 1430 | 0.01949 | 1698 | -1.77E-04 |
| 1164 | 0.00172 | 1432 | 0.01719 | 1700 | 1.18E-04 |
| 1166 | 0.00117 | 1434 | 0.01502 |  |  |

- 檢量係數測得如下:

| a0 | -2.47633 | a135 | 7.96197 | a269 | 95.28673 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 23.02889 | a136 | 17.43762 | a270 | 110.27502 |
| a2 | 18.47415 | a137 | 27.88677 | a271 | 113.73058 |
| a3 | 8.77314 | a138 | 33.22148 | a272 | 104.03051 |
| a4 | -1.1343 | a139 | 30.26243 | a273 | 86.73782 |
| a5 | -11.10174 | a140 | 23.69149 | a274 | 77.14065 |
| a6 | -20.81337 | a141 | 20.74881 | a275 | 84.19256 |
| a7 | -67.57517 | a142 | 25.48364 | a276 | 101.39379 |
| a8 | -110.18598 | a143 | 35.8861 | a277 | 113.33115 |
| a9 | -88.49375 | a144 | 46.50729 | a278 | 109.18221 |
| a10 | -22.30518 | a145 | 56.2082 | a279 | 87.52495 |
| a11 | 64.53061 | a146 | 66.69695 | a280 | 57.43071 |
| a12 | 120.90577 | a147 | 77.21882 | a281 | 26.16273 |
| a13 | 115.02892 | a148 | 82.66863 | a282 | -4.30108 |
| a14 | 73.39656 | a149 | 77.32766 | a283 | -31.70058 |
| a15 | 34.92621 | a150 | 61.04712 | a284 | -54.68031 |
| a16 | 7.39159 | a151 | 40.48756 | a285 | -59.03295 |
| a17 | -17.36431 | a152 | 23.85747 | a286 | -41.1789 |
| a18 | -38.2068 | a153 | 12.90334 | a287 | -8.97013 |
| a19 | -47.95838 | a154 | 1.86222 | a288 | 19.12421 |
| a20 | -47.17653 | a155 | -11.86604 | a289 | 30.47651 |
| a21 | -31.503 | a156 | -25.31487 | a290 | 24.10961 |
| a22 | 3.63206 | a157 | -31.73684 | a291 | 7.76502 |
| a23 | 48.45469 | a158 | -31.20761 | a292 | -10.2691 |
| a24 | 71.7739 | a159 | -27.68481 | a293 | -25.82484 |
| a25 | 52.76943 | a160 | -27.23083 | a294 | -40.50929 |
| a26 | 5.82068 | a161 | -29.95084 | a295 | -48.3808 |
| a27 | -38.88606 | a162 | -29.902 | a296 | -46.69189 |
| a28 | -60.76588 | a163 | -24.64132 | a297 | -34.0593 |
| a29 | -56.14821 | a164 | -17.51135 | a298 | -14.3395 |
| a30 | -35.73384 | a165 | -14.52848 | a299 | 3.58919 |
| a31 | -15.32418 | a166 | -17.64753 | a300 | 18.45649 |
| a32 | -6.75736 | a167 | -20.18963 | a301 | 25.17816 |
| a33 | -4.71646 | a168 | -19.62734 | a302 | 28.01432 |
| a34 | 2.99293 | a169 | -16.6827 | a303 | 25.22094 |
| a35 | 15.43741 | a170 | -13.77333 | a304 | 18.90118 |
| a36 | 24.77443 | a171 | -12.98399 | a305 | 8.33432 |
| a37 | 25.48927 | a172 | -12.41689 | a306 | -7.35643 |
| a38 | 20.33934 | a173 | -13.19254 | a307 | -23.50096 |
| a39 | 19.367 | a174 | -15.57857 | a308 | -34.77327 |
| a40 | 26.43924 | a175 | -20.3407 | a309 | -35.65462 |
| a41 | 36.54429 | a176 | -24.87918 | a310 | -30.43211 |
| a42 | 44.19597 | a177 | -26.16958 | a311 | -22.19905 |
| a43 | 48.37069 | a178 | -25.95586 | a312 | -11.57084 |
| a44 | 50.45575 | a179 | -29.14031 | a313 | 2.20041 |
| a45 | 51.00479 | a180 | -34.04033 | a314 | 13.39693 |
| a46 | 49.9857 | a181 | -37.22222 | a315 | 17.00429 |
| a47 | 46.08913 | a182 | -35.04055 | a316 | 9.4941 |
| a48 | 37.21525 | a183 | -29.99679 | a317 | -6.166 |
| a49 | 25.1408 | a184 | -27.02066 | a318 | -18.64331 |
| a50 | 11.98414 | a185 | -28.11276 | a319 | -22.39857 |
| a51 | 1.84761 | a186 | -29.84984 | a320 | -18.28456 |
| a52 | -6.26761 | a187 | -27.46989 | a321 | -13.9795 |
| a53 | -11.6378 | a188 | -20.59399 | a322 | -12.254 |
| a54 | -12.93197 | a189 | -14.06845 | a323 | -10.38739 |
| a55 | -12.54367 | a190 | -13.39762 | a324 | -6.57689 |
| a56 | -7.77374 | a191 | -17.99579 | a325 | 0.88757 |
| a57 | -0.49319 | a192 | -23.78963 | a326 | 3.43163 |
| a58 | 7.96448 | a193 | -23.64001 | a327 | -3.7892 |
| a59 | 11.17959 | a194 | -17.42304 | a328 | -19.19944 |
| a60 | 7.78196 | a195 | -8.95652 | a329 | -35.83689 |
| a61 | 2.91185 | a196 | -4.35947 | a330 | -46.92691 |
| a62 | 2.19575 | a197 | -2.88765 | a331 | -50.24387 |
| a63 | 3.88218 | a198 | -3.08939 | a332 | -49.04432 |
| a64 | 2.9695 | a199 | -4.45678 | a333 | -46.08888 |
| a65 | -3.13129 | a200 | -9.77545 | a334 | -40.96533 |
| a66 | -12.53331 | a201 | -18.02663 | a335 | -29.91739 |
| a67 | -17.38186 | a202 | -27.31214 | a336 | -13.49857 |
| a68 | -14.96104 | a203 | -31.11721 | a337 | 3.38984 |
| a69 | -7.26397 | a204 | -32.66416 | a338 | 17.55492 |
| a70 | 1.77489 | a205 | -27.28249 | a339 | 23.53291 |
| a71 | 6.0953 | a206 | -19.38479 | a340 | 22.68531 |
| a72 | 3.42976 | a207 | -8.59875 | a341 | 12.91826 |
| a73 | -0.60323 | a208 | 0.5613 | a342 | -0.10645 |
| a74 | -1.37706 | a209 | 7.52313 | a343 | -9.81975 |
| a75 | -0.27621 | a210 | 12.70884 | a344 | -14.07557 |
| a76 | -3.21541 | a211 | 13.21789 | a345 | -11.84794 |
| a77 | -9.99177 | a212 | 8.34411 | a346 | -6.50702 |
| a78 | -16.24457 | a213 | 3.07653 | a347 | 3.37205 |
| a79 | -20.57957 | a214 | -1.81349 | a348 | 17.80069 |
| a80 | -22.34239 | a215 | -0.50418 | a349 | 34.4583 |
| a81 | -22.39996 | a216 | 3.5341 | a350 | 48.02056 |
| a82 | -21.33387 | a217 | 11.18812 | a351 | 54.04595 |
| a83 | -20.73573 | a218 | 19.3286 | a352 | 47.94618 |
| a84 | -21.30392 | a219 | 25.61576 | a353 | 36.48225 |
| a85 | -21.10173 | a220 | 27.9196 | a354 | 25.80296 |
| a86 | -18.39027 | a221 | 25.94131 | a355 | 21.93037 |
| a87 | -13.35013 | a222 | 19.98164 | a356 | 24.01581 |
| a88 | -6.56413 | a223 | 9.34149 | a357 | 28.20065 |
| a89 | 1.70109 | a224 | -3.57213 | a358 | 33.93854 |
| a90 | 9.74328 | a225 | -14.63116 | a359 | 40.50586 |
| a91 | 14.80676 | a226 | -18.61336 | a360 | 51.81883 |
| a92 | 15.66157 | a227 | -13.65049 | a361 | 62.34812 |
| a93 | 13.03152 | a228 | -2.15173 | a362 | 70.25556 |
| a94 | 7.91352 | a229 | 16.61514 | a363 | 65.37081 |
| a95 | 1.469 | a230 | 33.17803 | a364 | 50.32694 |
| a96 | -4.59914 | a231 | 42.58417 | a365 | 29.85911 |
| a97 | -9.14649 | a232 | 40.76384 | a366 | 12.89668 |
| a98 | -14.29892 | a233 | 25.36626 | a367 | 3.60512 |
| a99 | -22.14062 | a234 | -8.46365 | a368 | -1.50161 |
| a100 | -31.4534 | a235 | -54.30784 | a369 | -5.3637 |
| a101 | -38.75161 | a236 | -101.27577 | a370 | -10.16396 |
| a102 | -42.0876 | a237 | -134.96221 | a371 | -10.77565 |
| a103 | -43.66005 | a238 | -147.58853 | a372 | -2.43682 |
| a104 | -44.98725 | a239 | -132.37692 | a373 | 12.98623 |
| a105 | -47.79582 | a240 | -95.37636 | a374 | 25.31618 |
| a106 | -51.02385 | a241 | -44.83309 | a375 | 26.00207 |
| a107 | -53.14097 | a242 | -0.36225 | a376 | 12.65193 |
| a108 | -50.99259 | a243 | 31.77394 | a377 | -6.45077 |
| a109 | -42.7688 | a244 | 51.44795 | a378 | -22.69321 |
| a110 | -31.75242 | a245 | 60.10221 | a379 | -31.63022 |
| a111 | -23.32921 | a246 | 57.09199 | a380 | -35.44152 |
| a112 | -18.73534 | a247 | 48.12277 | a381 | -38.55971 |
| a113 | -16.23908 | a248 | 41.93533 | a382 | -35.5528 |
| a114 | -14.31363 | a249 | 37.5566 | a383 | -22.24723 |
| a115 | -11.23808 | a250 | 32.87391 | a384 | 5.80945 |
| a116 | -7.37766 | a251 | 30.17538 | a385 | 43.99986 |
| a117 | -0.61135 | a252 | 28.69457 | a386 | 79.28034 |
| a118 | 6.7546 | a253 | 17.98947 | a387 | 97.46372 |
| a119 | 14.96988 | a254 | -9.55911 | a388 | 97.67355 |
| a120 | 23.38092 | a255 | -46.97454 | a389 | 81.05733 |
| a121 | 29.11801 | a256 | -80.33735 | a390 | 56.58552 |
| a122 | 35.28418 | a257 | -99.22803 | a391 | 25.89607 |
| a123 | 35.89976 | a258 | -100.59424 | a392 | -9.64308 |
| a124 | 36.8728 | a259 | -94.6738 | a393 | -50.82112 |
| a125 | 36.37429 | a260 | -89.76275 | a394 | -84.26075 |
| a126 | 36.21988 | a261 | -89.1806 | a395 | -64.87272 |
| a127 | 32.70275 | a262 | -84.00732 | a396 | -32.55081 |
| a128 | 28.61501 | a263 | -69.54389 | a397 | -30.59765 |
| a129 | 26.02654 | a264 | -39.44555 | a398 | -28.48152 |
| a130 | 21.35905 | a265 | -2.84287 | a399 | -26.05717 |
| a131 | 16.41184 | a266 | 31.38687 | a400 | -22.44384 |
| a132 | 10.73262 | a267 | 57.20789 | a401 | -22.22135 |
| a133 | 5.23228 | a268 | 77.2854 |  |  |

- 童(2021)預測水分潛勢公式，

𝑌=𝑎0+𝑎1*𝑋1+𝑎2* 𝑋2+…+𝑎𝑛*𝑋n

𝑌為預測水潛勢。𝑎𝑛為預測各波段的檢量係數。𝑋n為測得的光譜值。

得到預測水分潛勢值 𝑌 為 -3.58 (MPa)。

輸入數值→光譜數據 (單位:吸收度)

輸出數值→水分潛勢值 (單位:MPa)

範例驗證請見附檔說明。

參考文獻:

- 童國枝，顏炳郎，蔡兆胤，林聖詠，陳世銘。2021。農業機械學刊。第 30 卷第 4 期。高光譜影像技術應用於葉片水潛勢量測及可視化之研究。